**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОЛОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

22.02.2022 с. Коломинские Гривы № 9

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2022 - 2027 годы»** |  |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 17 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Коломинского сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 **1. Утвердить техническое задание для муниципального унитарного предприятия Чаинского района** «Чаинское производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» **(МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ») на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2022 - 2027 годы»** согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Коломинского сельского поселения «Официальные ведомости Коломинского сельского поселения» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Коломинское сельское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коломинского сельского поселения А.В. Лисняк

Приложение

к постановлению Администрации

Коломинского сельского поселения

 от 22.02.2022 № 9

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**
**на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями**
**на 2022 - 2027 годы»**

**I. Общие положения**

 1.Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2022 – 2027 годы» (далее по тексту соответственно - Техническое задание, Инвестиционная программа) разработано на основании:

* Земельного кодекса Российской Федерации;
* Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
* Федерального закона от 17 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
* Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 100 от 10 октября 2007 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
* Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
* Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

**II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы**

 2. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2022-2027 годы» - выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

 3.Задачи разработки Инвестиционной программы:

 1) обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

 2) обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей;

 3) обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.
 4. Разработка и последующая реализация плана мероприятий должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности трубопроводов и улучшения качества воды.

**III. Целевые индикаторы и показатели**

5. Целевые индикаторы – показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества питьевой воды до требования уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:

* по железу не более 0,3 мг\дм3
* по жёсткости не более 7,0 оЖ
* по аммиаку (по азоту) не более 1,5 мг\дм3
* по хлоридам не более 350 мг\дм3
* по марганцу не более 0,1 мг\дм3
* по мутности не более 1,5 мг\дм3

**IV. Срок разработки инвестиционной программы**

 6. Срок разработки инвестиционной программы – в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

**V. Разработчик инвестиционной программы**

 7. Разработчик плана мероприятий – МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ».

**VI. Требования к инвестиционной программе**

 8. При разработке инвестиционной программы необходимо:

 Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

 9. Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

Согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор – Управлением Роспотребнадзора по Томской области, в срок до 1 сентября 2022 года.

Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

- объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;
 - финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

10. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ»;

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ;

- амортизации.

11. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

12. Выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

13. Подготовить проект инвестиционного договора.

14. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

15. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ» и администрация Коломинского сельского поселения (по согласованию).

16. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

17. Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт инвестиционной программы;

- цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;

- анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;

- основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

- план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий доведение состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения;

- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

- расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;

- срок разработки инвестиционной программы;

- срок реализации инвестиционной программы.

18. Срок реализации инвестиционной программы – 1 сентября 2022 года – 31 декабря 2027 года.

19. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо согласовать его с территориальным органом.

20. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).

21. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

22. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

**VII. Порядок внесения изменений в техническое задание**

23. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации Коломинского сельского поселения или по инициативе МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ»;

24. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского Коломинское поселения на 2014-2024 годы;

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития Коломинского сельского поселения и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

24. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

25. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ», заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе Коломинского сельского поселения, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

**VIII. Порядок утверждения**

26. Рассмотрение и утверждение предоставленных на согласование проектов инвестиционных программ проводится в течение 15 рабочих дней.