Муниципальное образование «Коломинское сельское поселение»

Совет Коломинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

19.03.2015                                               с. Коломинские Гривы                                                № 5

О внесении  изменений и дополнений

в программу комплексного развития

коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Коломинское

сельское поселение» на 2014 – 2016 годы

Рассмотрев заключение Комитета по государственно-правовым вопросам Администрации Томской области от 24.12.2014 № 26-1873 на решение Совета Коломинского сельского поселения от 27.11.2014 № 32 «О принятии программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Коломинское сельское поселение» на 2014 - 2016 годы», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  Уставом муниципального образования «Коломинское сельское поселение»,

Совет Коломинского сельского поселения решил:

1. Внести изменения и дополнения в Программу комплексного развития коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Коломинское сельское поселение» на 2014 – 2016 годы, утвержденной решением Совета Коломинского сельского поселения от 27.11.2014 № 32, согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Официальные ведомости Коломинского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Коломинского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в действие с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Коломинского

сельского поселения					                   Н.И. Михайлова

Приложение

к решению Совета

Коломинского сельского поселения

от 19.03.2015 № 5

Внести следующие изменения и дополнения в Программу комплексного развития коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Коломинское сельское поселение» на 2014 – 2016 годы (далее по тексту – Программа):

- Изменить срок действия Программы, заменив дату «2014 – 2016 годы» на  дату «2014 – 2024 годы».

Указанную дату изменить соответственно в заглавии Программы, по всему тексту Программы и в решении Совета Коломинского сельского поселения от 27.11.2014 № 32 .

- Статью «1. Введение» Программы исключить, заменив статьей «1. Паспорт Программы»  следующего содержания:

«1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Коломинского сельского поселения на 2014 – 2024 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | # Градостроительный кодекс Российской Федерации; # Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; # Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; # Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"; # Постановление Администрации Томской области от 20.08.2012 № 321а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2015 годы»; # Программа социально-экономического развития Чаинского района до 2015 года; # Постановление Администрации Чаинского района от 28.09.2012 № 634 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие газоснабжения и газификации Чаинского района на период 2012 - 2015 годы». |
| Заказчик Программы | Администрация Коломинского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Рабочая группа, утверждённая распоряжением Администрации Коломинского сельского поселения от 19.06.2014 № 12а «О создании рабочей группы по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Коломинского сельского поселения на 2014 – 2024 годы» |
| Исполнители Программы | Органы местного самоуправления Коломинского сельского поселения и Чаинского района, муниципальное унитарное предприятие Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ», специализированные организации |
| Сроки реализации Программы | 2014 – 2024 годы |
| Цели Программы | # Обеспечение комфортных условий проживания населения Коломинского сельского поселения, организация действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг в Коломинском сельском поселении, модернизации сетей и оборудования, привлечение частного бизнеса и внебюджетного финансирования в коммунальную сферу. |
| Основные задачи Программы | 1. Повышение надежности, качества и эффективности предоставляемых услуг теплоснабжения, обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения и водоснабжения; 2. Повышение экологической безопасности источников теплоснабжения и водоснабжения; 3. Повышение уровня газификации жилого фонда путём создания условий для доступа к услуге газоснабжения; 4. Внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива; 5. Обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных требований; 6. Повышение ресурсной эффективности водоснабжения и водоотведения с очисткой стоком путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства; 7. Обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников в модернизацию и реабилитацию систем теплоснабжения и водоснабжения; 8. Минимизация капитальных затрат и эксплуатационных расходов на содержание инженерных систем Коломинского поселения. В условиях идущих процессов, связанных с реформированием в экономике страны, Программа может корректироваться и уточняться по годам. |
| Перечень программных мероприятий (подпрограмм) | Приведён в таблицах 3.5., 3.7. - модернизация котельных, в таблицах 4.1. – модернизация водопроводных сетей |
| Объемы финансирования Программы | Общий объём финансирования составляет 139,27909 млн. руб., в т.ч. по годам: 2014 год – 7,53575 млн. руб. 2015 год – 16,11 млн. руб. 2016 год – 89,52334 млн.руб. 2017 год – 4,69 млн. руб. 2018 год – 0,42 млн. руб. 2019 – 2024 годы - 21 млн. руб. Объём финансирования, предусмотренный Программой, может быть скорректирован в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета муниципального образования «Коломинское сельское поселение» на очередной финансовый год и фактических затрат. |
| Источники финансирования Программы | Источники, обеспечивающие финансирование Программы: - бюджет Коломинского сельского поселения – 1,29175 млн. руб.; - средства районного бюджета – 4,6763 млн. руб.; - средства областного бюджета – 127,96104 млн. руб.; - внебюджетные средства - 5,35 млн.руб.. |
| Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы | Социальная эффективность Программы характеризуется повышением уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, улучшением социально-демографической ситуации в поселении. Экономическая эффективность Программы определяется созданием условий для газоснабжения домовладений (квартир); снижением средств населения на оплату коммунальных услуг, повышением надежности работы системы коммунальной инфраструктуры Коломинского сельского поселения, снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. Экологическая эффективность Программы выражается в снижении уровня загрязнения окружающей природной среды и улучшение экологической обстановки в поселении (за счет снижения выбросов в атмосферу при использовании жидкого и твердого топлива), повышение коэффициента полезного использования топливно-энергетических ресурсов для производства тепловой энергии. |
| Контроль за исполнением Программы | Координатором Программы являются органы исполнительной власти Коломинского сельского поселения, Чаинского района. Для оценки эффективности реализации программы Коломинского сельского поселения будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Коломинского сельского поселения |

1.2. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Коломинское сельское поселение» является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих систему коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Коломинское сельское поселение».

Основными задачами Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Коломинское сельское поселение» базируются на следующих принципах:

системность - рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность - формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Коломинское сельское поселение» разрабатывается на период с 2014 до 2024 года.

В условиях идущих процессов, связанных с реформированием в экономике страны, Программа может корректироваться и уточняться по годам.»

3. Таблицу 3.6.  изложить в новой редакции:

Таблица 3.6

| Объемы финансирования модернизации котельных по 1 варианту Место нахождения котельных; Наименование котельных; Затраты всего, тыс. руб.; Года исполнения; Возможные источники финансирования. 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019 - 2024. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Котельные, обслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ". с. Коломинские Гривы; котельная; 10367; 1500; 8867; 0; 0; 0; 0; Бюджет. |  |
| --- | --- |

- Таблицу 3.8.  изложить в новой редакции:

Таблица 3.8.

Объемы финансирования газификации котельных

| Место расположения котельных | Вид модернизации | Затраты всего, млн. руб. | Годы |  |  |  |  |  | Возможные источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2024 | областной бюджет | районный бюджет | Бюджет поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| с. Леботер | Газификация | 7,4 | 0 | 0 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 0 | 0 |
| с. Коломинские Гривы | Газификация | 81,16575 | 7,53575 | 68,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,1277 | 4,6763 | 0,01175 |
|  |  |  |  | 5,15 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные 5,35 |  |  |
| Итого по поселению | Газификация | 88,56575 | 7,53575 | 73,43 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 78,5277 | 4,6763 | 0,01175 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные 5,35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,56575 |  |  |

- В таблице 4.1. в графе 3 изменить сроки модернизации:

Таблица 4.1

| Стоимость модернизации водопроводов Коломинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование села | Основные мероприятия | Сроки модернизации | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., тыс. руб. | Кап. затраты, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Коломинские Гривы | Модернизация водонапорной башни № 1 по ул. Зеленая: |  |  |  |  |  |
|  | Замена насосного оборудования | 2016 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Станция обезжелезивания | 2022 | ед. | 1 | 3 000 | 3 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2016 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Модернизация водонапорной башни № 2 по ул. Зеленая: |  |  |  |  |  |
|  | Установка водонапорной башни (Рожневского) диаметром ствола 150 мм, высотой 20 м, объем бака 10 куб.м. | 2015 | ед. | 1 | 700 | 700 |
|  | Установка насосного оборудования | 2015 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Станция обезжелезивания | 2022 | ед. | 1 | 3 000 | 3 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2016 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Модернизация водонапорной башни № 3 по ул. Советская: |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж водонапорной башни № 3 по ул. Советская | 2016 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Модернизация водонапорной башни № 4 ул. Ленина (ЦУ): |  |  |  |  |  |
|  | Установка насосного оборудования | 2017 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Станция обезжелезивания | 2022 | ед. | 1 | 3 000 | 3 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2017 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Модернизация водопровода | 2017 | км. | 1,5 | 2 600 | 3900 |
|  | Проектные работы (10%) | 2016 | руб. |  |  | 1 100 |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул. Зеленая (замена чугунных труб) | 2016 | км | 0,8 | 1 000 | 800 |
|  | Проведение водопровода и установка водопроводной колонки (уличной) по ул. Советская, 25А , по ул.Советская (до д. № 43) по ул. Мусохранова (до д.№ 31) | 2015 | км | 0,26 | 1 000 | 265 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 16 615 |
| с. Новоколомино | Модернизация водонапорной башни № 1 по ул. Обская: |  |  |  |  |  |
|  | Теплоизоляция башни | 2017 | руб. |  |  | 250 |
|  | Замена насосного оборудования | 2017 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Установка смотрового колодца | 2017 | ед. | 1 | 20 | 20 |
|  | Установка пожарного гидранта | 2015 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Станция обезжелезивания | 2022 | ед. | 1 | 3 000 | 3 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2016 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Проектные работы (10%) | 2016 | руб. |  |  | 1 687 |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул. Молодежная, Обская | 2016 | км | 0,927 | 1 000 | 4 337,34 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 9 694,34 |
| с. Леботер | Замена насосного оборудования | 2015 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Станция обезжелезивания | 2022 | ед. | 1 | 3 000 | 3 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2015 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Модернизация водопровода d 50 | 2015 | км. | 0,95 | 2 600 | 2 470 |
|  | Модернизация водопровода d 100 | 2016 | км. | 2,7 | 2 600 | 7 020 |
|  | Проектные работы (10%) | 2015 | руб. |  |  | 2 345 |
|  | Строительство скважины | 2016 | руб. | 1 | 150 | 1850 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 16 935 |
| с. Обское | Модернизация водонапорной башни № 1 по ул. Трактовой: |  |  |  |  |  |
|  | Теплоизоляция башни | 2018 | ед. | 1 | 250 | 250 |
|  | Замена насосного оборудования | 2018 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Установка смотрового колодца | 2018 | ед. | 1 | 20 | 20 |
|  | Станция обезжелезивания | 2022 | ед. | 1 | 3 000 | 3 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2017 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Модернизация водонапорной башни №2 по ул. Юбилейной: |  |  |  |  |  |
|  | Замена насосного оборудования | 2016 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Установка смотрового колодца | 2017 | ед. | 1 | 20 | 20 |
|  | Станция обезжелезивания | 2022 | ед. | 1 | 3 000 | 3 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2016 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Проектные работы (10%) | 2016 | руб. |  |  | 679 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 7 469 |
|  | Капитальные вложения по Коломинскому поселению |  |  |  |  | 50 713,34 |

- Таблицу 4.2. изложить в новой редакции:

Таблица 4.2.

Объемы  финансирования  модернизации  водопроводной  сети

| Наименование | Затраты всего, тыс. руб. | Затраты всего, тыс. руб. по годам |  |  |  |  |  | Возможные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Коломинские Гривы | 16 615 | 0 | 1 115 | 2 350 | 4 150 | 0 | 9 000 | Бюджет |
| с. Новоколомино | 9 694,34 | 0 | 150 | 6 124,34 | 420 | 0 | 3 000 | Бюджет |
| с. Леботер | 16 935 | 0 | 5 065 | 8 870 | 0 | 0 | 3 000 | Бюджет |
| с. Обское | 7 469 | 0 | 0 | 929 | 120 | 420 | 6 000 | Бюджет |
| Итого по поселению | 50 713,34 | 0 | 6 330 | 18 273,34 | 4 690 | 420 | 21 000 | Бюджет |

- Дополнить Программу статьей 5 следующего содержания:

# «5. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВЫВОЗА И УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

# КОЛОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» функции  организации  утилизации и переработки твердых бытовых отходов (ТБО)  закреплены  за администрацией района. По соглашению с администрацией Чаинского района функции  организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора переданы  администрациям поселений.

В настоящее время Коломинское сельское поселение не имеет организационной системы по сбору и утилизации ТБО.

Численность Коломинского поселения составляет 2 387 человек. Нормативный объем твердо-бытовых отходов на 1 человека составляет 0,12 куб.м. в месяц Среднегодовой нормативный объем ТБО по населению составляет 3 437 куб.м. Расчетная насыпная масса одного кубического метра ТБО равна 0,25 тонн на один куб. Таким образом, объем ТБО населения Коломинского поселения равен 859,25 тонн.

Таблица 5.1

Расчетный объем ТБО Коломинского сельского поселения

| Наименование | Количество потребителей | Уровень норматива, куб.м. |  | Итого, куб.м./ год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 1 человека в месяц | На 1человека в год |  |
| с. Коломинские Гривы | 772 | 0,12 | 1,44 | 1 112 |
| с. Васильевка | 34 | 0,12 | 1,44 | 49 |
| с.Коломино | 16 | 0,12 | 1,44 | 23 |
| с. Леботер | 616 | 0,12 | 1,44 | 887 |
| с.Новоколомино | 355 | 0,12 | 1,44 | 511 |
| с. Обское | 594 | 0,12 | 1,44 | 855 |
| с. Петрово | 0 | 0,12 | 1,44 | 0 |
| Итого | 2 387 |  |  | 3 437 |

В настоящее время население и предприятия поселения осуществляют вывоз ТБО самостоятельно, плата  за сбор и вывоз ТБО не взимается  Таким образом, бюджет поселения  теряет оплату за ТБО в сумме 350,4 тыс.руб. ежегодно (407,84рубх 859,25).  Кроме этого, население устраивает несанкционированные свалки, что негативно отражается на экологии территории.

Учитывая вышеизложенное,  рекомендуется  создать  свалки по утилизации  ТБО во всех  населенных  пунктах  поселения, а также создать жилищно-коммунальные предприятия по сбору и утилизации ТБО (одно на поселение), или расширить сферу охвата услугами  действующего предприятия «Чаинский ПОЖКХ».

Деятельность предприятий должна осуществляться  на основании  соглашения  с  администрацией сельского поселения, в пределах утвержденных тарифов, в соответствии с Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов. В каждом  населенном пункте необходимо установить контейнеры для сбора ТБО и осуществлять их вывоз. Контроль за  своевременностью удаления отходов из урн и контейнеров на территории населенных пунктов поселения необходимо  закрепить за  администрациями  поселений.»

8. Дополнить Программу статьей 6 следующего содержания:

- «6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

- 6.1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ.

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой комплексного развития коммунального комплекса муниципального образования «Коломинское сельское поселение» включает организационную схему управления реализацией Программой комплексного развития, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы комплексного развития;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Томской области, Чаинского района, органов местного самоуправления муниципального образования «Коломинское сельское поселение», предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

- 6.2. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Коломинского сельского поселения

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой муниципального образования «Коломинское сельское поселение».

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Коломинского сельского поселения в рамках своих полномочий в составе:

1. Глава Коломинского сельского поселения

2. Ведущий специалист Коломинского сельского поселения.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

- 6.3. МОНИТОРИНГ И КОРРЕКТИРОВКА ПРОГРАММЫ

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Каргасокское сельское поселение" являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

- Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

Результаты Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Коломинское сельское поселение» определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.»

9. Внести соответствующие изменения и дополнения в «Содержание» Программы.